纤支镜储存柜技术功能要求
1、单门软镜储存柜内部设有上中下三层挂镜架;

2、拥有定位内镜防止相互碰撞;

3、主要控制方式采用微电脑中文显示控制系统;

4、可储存3-4条内镜;

5、单门硬镜储存柜内设有6层专用托盘用于存放硬镜及其他手术器械;

6、托盘活动可拿下用于承载；

7、消毒模式：手动 自动；
